## Összesen
Munkanem | Munkadíj | Anyagköltség
Fűtés szerelés | 0 | 0
Szellőzés | 0 | 0
Nettó költség | 0 | 0
Anyag+ díj összes költség | 0
ÁFA 27 % | 0
Bruttó költség | 0

## Fűtés szerelés
No. | Azonosító | Mennyiség | Egys. | Szöveg | Munkadíj egységár | Anyagköltség egységár | Munkadíj összesen | Anyagköltség összesen | Nettó díj összesen
Fűtés szerelés
1 | 82-005-3673363 | 1 | db | öntöttvas kazán elhelyezése és bekötése, 40 kW teljesítményig BUDERUS G221-32 WT vegyestüzelésű kazán, 27/32 kW fa/koksz, öntöttvas kazán, akár 82% hatásfok, nagy tűztér ajtó, melynek a nyitási iránya fordítható, tartozék termosztatikus huzatszabályozó és biztonsági hőcserélő, fa, szén és koksz tüzelésére alkalmas, cikkszám: 7738500085 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | 82-004-3671250 | 1 | db | Közvetett fűtésű, álló vagy fekvő, fixen beépített fűtő csőkígyóval vagy nélkül, tároló berendezés elhelyezése és bekötése, csőkígyó nélküli kivitel, 501-1200 l között BUDERUS puffertároló 1000l, cikkszám: 20040-05 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | 82-008-2184294 | 2 | db | Fűtés-, klíma-, hűtéstechnika nedvestengelyű nagyhatásfokú szabályozott szivattyú, menetes vagy karimás kötéssel, egyes szivattyúk, DN 15-25 Wilo-Stratos PICO 25/1-6 nedvestengelyű nagy hatásfokú keringető szivattyú, DN 25, menetes csatl., A-energiaoszt., PN10, 1~230V, IP44, +2...+110°C, C:4132463 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | 82-001-2142766 | 1 | db | Három- vagy négyoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 Honeywell termosztatikus keverőszelep, HMV keverés, forrázásvédelem, 1", külső menet + hollander, 45-65°C, max 90°C, (kvs=2,5), TM3400.936 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | 82-001-2138935 | 3 | db | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 32 gömbcsap, víz- és gázfőcsap Honeywell Teljes átömlésű golyóscsap, Viton tömítéssel , 5/4", belső menetes, PN16, 2...130°C, (kvs=112), VB550Y0032 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | 82-001-2137935 | 5 | db | DN 25 gömbcsap, víz- és gázfőcsap Honeywell Teljes átömlésű golyóscsap, Viton tömítéssel , 1", belső menetes, PN16, 2...130°C, (kvs=70), VB550Y0025 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | 82-001-2137400 | 1 | db | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) Honeywell visszacsapó szelep vízre, ellenőrizhető, EA típusú, 2.folyadékkat-ig, 1", belső menetes, PN25, max 70°C, (kvs=6,4), RV284-1A |  |  | 0 | 0 | 0
8 | 82-001-2132814 | 4 | db | Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 légtelenítőszelep, kifolyó- és locsolószelep, töltőszelep Honeywell Automata légtelenítő, 1/2", külső menet, PN10, 110°C, E121-1/2A/1 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | 82-001-2142565 | 1 | db | Három- vagy négyoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 Honeywell 2-utú kompakt keverőcsap, (motor külön tételben), 3/4", belső menet, 2-110°C, PN6, (kvs=6,3), V5433A1031 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | 82-001-2144243 | 1 | db | Két- és háromjáratú szelepekhez, elektrotermikus és elektromotoros hajtóművek elhelyezése, elektromos bekötés nélkül Honeywell motoros meghajtó, V5433/V5442 csapokra, kézi üzem lehetőségével, 230Vac, 3-pt vezérléshez, IP44, futásidő 100s, M6063L1009 |  |  | 0 | 0 | 0
11 | 82-001-2138114 | 1 | db | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 biztonsági szerelvény Honeywell membrános biztonsági szelep fűtési és solár rendszerekhez, p(megsz)=3bar, 200kW, 1", belső menet, max 120°C, SM120-1B |  |  | 0 | 0 | 0
12 | 82-001-2136906 | 1 | db | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 biztonsági szerelvény Honeywell termikus elfolyó szelep szilárd tüz.kazánok védelmére, Tnyit=95°C,1300mm kapilláris,1/2"merülő, 3/4",belső menet, (kvs=2,1),TS131-3/4A |  |  | 0 | 0 | 0
13 | 81-004-1846774 | 16 | m | Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xa/Al/PE-HD anyagból, toldóhüvelyes és menetes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, szabadon csőbilincsekkel, DN 32 REHAU univerzális RAUTITAN stabil cső, ötrétegű 40x6,0 mm, szál, 130111-005 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 81-004-0888581 | 28 | m | DN 25 REHAU univerzális RAUTITAN stabil cső, ötrétegű 32x4,7 mm, szál, 130101-005 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | 81-004-0888576 | 46 | m | DN 20 REHAU univerzális RAUTITAN stabil cső, ötrétegű 25x3,7 mm, szál, 130091-005 |  |  | 0 | 0 | 0
16 | 81-004-0888540 | 52 | m | DN 15 REHAU univerzális RAUTITAN stabil cső, ötrétegű 20x2,9 mm, szál, 130081-005 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | 81-004-0888506 | 88 | m | DN 12 REHAU univerzális RAUTITAN stabil cső, ötrétegű 16,2x2,6 mm, szál, 130071-005 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | 81-004-0889816 | 18 | db | csőidomok elhelyezése, falhoronyba vagy padlószerkezetbe három oldalon toldóhüvelyes idomok, DN 15 REHAU RAUTITAN PX T-idom egyenlő ágakkal 20-20-20, 160032 |  |  | 0 | 0 | 0
19 | 81-004-0889821 | 12 | db | REHAU RAUTITAN PX T-idom szűkített leágazással 20-16-20, 160061 |  |  | 0 | 0 | 0
20 | 81-004-0889845 | 10 | db | REHAU RAUTITAN PX T-idom szűkített leágazással és átmenő ággal 20-16-16, 160081 |  |  | 0 | 0 | 0
21 | 81-004-0889930 | 8 | db | DN 20 REHAU RAUTITAN PX T-idom szűkített leágazással 25-16-25, 160062 |  |  | 0 | 0 | 0
22 | 81-004-0889942 | 8 | db | REHAU RAUTITAN PX T-idom szűkített leágazással 25-20-25, 160063 |  |  | 0 | 0 | 0
23 | 81-004-3662242 | 6 | db | DN 25 REHAU RAUTITAN RX T-idom szűkített leágazással és átmenő ággal 32-16-25, 366275 |  |  | 0 | 0 | 0
24 | 81-004-1847503 | 6 | db | REHAU RAUTITAN PX T-idom szűkített leágazással 32-16-32, 160064 |  |  | 0 | 0 | 0
25 | 81-004-0890032 | 4 | db | REHAU RAUTITAN PX T-idom szűkített leágazással 32-25-32, 160066 |  |  | 0 | 0 | 0
26 | 81-004-3662254 | 4 | db | DN 32 REHAU RAUTITAN RX T-idom szűkített leágazással és átmenő ággal 40-16-32, 366276 |  |  | 0 | 0 | 0
27 | 81-004-0890136 | 4 | db | REHAU RAUTITAN PX T-idom szűkített leágazással 40-32-40, 160069 |  |  | 0 | 0 | 0
28 | 82-012-0998084 | 1 | db | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm D-ÉG Dunaferr LUX-UNI univerzális hat csatl.lapradiátor DK (22 típus), 2-soros, 2 konvektorlemezes, burkolattal, 600x 400 mm, fűtőteljesítmény: 648 W |  |  | 0 | 0 | 0
29 | 82-012-0998106 | 1 | db | D-ÉG Dunaferr LUX-UNI univerzális hat csatl.lapradiátor DK (22 típus), 2-soros, 2 konvektorlemezes, burkolattal, 600x 600 mm, fűtőteljesítmény: 973 W |  |  | 0 | 0 | 0
30 | 82-012-0998123 | 4 | db | D-ÉG Dunaferr LUX-UNI univerzális hat csatl.lapradiátor DK (22 típus), 2-soros, 2 konvektorlemezes, burkolattal, 600x 800 mm, fűtőteljesítmény: 1297 W |  |  | 0 | 0 | 0
31 | 82-012-0998140 | 8 | db | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm D-ÉG Dunaferr LUX-UNI univerzális hat csatl.lapradiátor DK (22 típus), 2-soros, 2 konvektorlemezes, burkolattal, 600x1000 mm, fűtőteljesítmény: 1621 W |  |  | 0 | 0 | 0
32 | 82-012-0998135 | 2 | db | D-ÉG Dunaferr LUX-UNI univerzális hat csatl.lapradiátor DK (22 típus), 2-soros, 2 konvektorlemezes, burkolattal, 600x 900 mm, fűtőteljesítmény: 1459 W |  |  | 0 | 0 | 0
33 | 82-001-2007194 | 16 | db | Fűtőtest szerelvény elhelyezése külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 radiátorszelep Heimeier Termotec radiátor szelep sarok nikkelezet 3/4", 0161-03.000 |  |  | 0 | 0 | 0
34 | 82-001-2146381 | 16 | db | Fűtőtest szerelvény elhelyezése külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 visszatérő elzárószelep Honeywell radiátor visszatérő csavarzat, sarok kivitelű, Verafix-E, 3/4", V2420E0020 |  |  | 0 | 0 | 0
35 | 82-001-2146902 | 15 | db | Termosztatikus szelepfej felszerelése radiátorszelepre, KLAPP csatlakozóval rögzítve Honeywell Thera4 Termosztatikus szelepfej, Design, fehér/fehér, folyadékos töltet, Danfoss csatlakozás, 6...28°C, T2001DA |  |  | 0 | 0 | 0
36 | 82-013-2221330 | 1 | db | Elektromos kapcsoló-berendezések elhelyezése, elektromos bekötés nélkül, hőmérséklet kapcsoló (szobatermosztát) Honeywell CM907 Prémium programozható szobatermosztát, heti program. SPDT relé, CMT907A1066 |  |  | 0 | 0 | 0
37 | 82-013-2576452 | 1 | db | Elektromos kapcsoló-berendezések elhelyezése, elektromos bekötés nélkül, Elektronikus szabályozó készülék központi fűtés és használati melegvíz hőmérsékletének szabályozására, felszerelve, elektromos bekötés nélkül hőmérséklet-szabályozó SIEMENS ALBATROS2.3, időjáráskövető fűtésszabályozó készlet, 1-2 fokozatú kazán, láng moduláció, napkollektor (HMV,puffer), szilárd tüz. kazán, 2 keverőszelepes fűtési kör, 1 szivattyús kör, HMV, csak fűtés, kaszkád (master/slave), 2 kiegészítő modul csatlakoztatható, multifunkcionális be/kimenet, Csz.: ALBATROS2.3 |  |  | 0 | 0 | 0
38 | 82-016-1025522 | 1 | db | Kazánház, illetve hőközpont beszabályozása, beüzemelése 23.261 - 45.440 W teljesítmény között |  |  | 0 | 0 | 0
39 | 82-016-1025575 | 1 | db | Próbafűtés, radiátorok beszabályozása 23.261 - 45.440 W teljesítmény között |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Összesen: |  |  | 0 | 0 | 0

## Szellőzés
No. | Azonosító | Mennyiség | Egys. | Szöveg | Munkadíj egységár | Anyagköltség egységár | Munkadíj összesen | Anyagköltség összesen | Nettó díj összesen
Szellőzés
1 | 83-006-2583940 | 1 | db | Radiális és félradiális ventilátor elhelyezése, egycsöves szellöző rendszerek ventilátorai ( Tartozékok a 83-006-7.5 tételcsoportban) házzal egybeépített falon kivüli kivitelben HELIOS DX 400 Radiális elszívó ventilátor, ~1, 230 V, 0.071 kW, NÁ 100, Cikksz.:1706 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | 83-006-1122856 | 4 | db | HELIOS DX 200 falra szerelhető radiál ventilátor, 110 m3/h, 230 V/50 Hz, IP 44, mérete:182x222x112 mm, Cikkszám: 1703 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | 57-035-3489343 | 4 | db | Elektromos tartozékok elhelyezése, érzékelő, HELIOS HY 3 páratartalom érzékelő, 230 V, 50/60 Hz, 30...80 %, Cikkszám: 1359 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | 54-012-0658935 | 14 | m | Előreszigetelt jelzőeres acélcső fűtési vezeték szerelése, köpenycső kötése nélkül, hegesztett kötésekkel, szabadon, DN 100 méretig, DN 100 ISOPLUS előreszigetelt jelzőeres fekete hosszvarratos acélcső, SPIKO köpenycsővel, DN 100/200 mm |  |  | 0 | 0 | 0
5 | 57-015-3414423 | 8 | db | Automata befúvóelem elhelyezése, kör keresztmetszetű, NA 63- 355 mm között HELIOS ZLA 160 termosztatikus levegő bevezető elem, 100 m3/h, NÁ 160, Cikkszám: 0216 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | 83-002-2578443 | 5 | db | Tetőszellőző felszerelése kör keresztmetszetű, NÁ 350 mm-ig HELIOS DH 100 R Tetőátvezetés, cserépvörös, NÁ 100, Cikksz.:2014 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Összesen: |  |  | 0 | 0 | 0