## Összesítő
Munkanem | Munkadíj | Anyagköltség
Irtás, föld- és sziklamunka | 0 | 0
Falazás és egyéb kőművesmunka | 0 | 0
Elektromosenergia-ellátás, vill | 0 | 0
Napelem | 0 | 0
Összesen | 0 | 0
Mind összesen | 0
ÁFA 27 % | 0
Bruttó költség | 0

## Irtás, föld- és sziklamunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Munkadíj egységár | Anyagköltség egységár | Munkadíj összesen | Anyagköltség összesen | Nettó díj összesen
1 | 210110016721 | Villanyszerelés földmunkája; visszatöltéssel, döngöléssel, I-IV. oszt. talajban, rúdföldelő földmunkája, 1,0 m3 földkiemelés, 2,0 m földfúrással | 3 | m |  |  | 0 | 0 | 0
Munkanem összesen:

## Falazás és egyéb kőművesmunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Munkadíj egységár | Anyagköltség egységár | Munkadíj összesen | Anyagköltség összesen | Nettó díj összesen
1 | 330630094824 | Horonyvésés, meglévő vakolatba, MM jelű fal vezeték részére | 127 | m |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
2 | 330630094836 | Horonyvésés, téglafalban, 8 cm2 keresztmetszetig | 550 | m |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
3 | 330630095056 | Fészekfúrás elektromos dobozok részére, P2 pórusbeton falazatban, Ø: 65 mm | 59 | db |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
4 | 330630095061 | Fészekfúrás elektromos dobozok részére, P2 pórusbeton falazatban, Ø: 80 mm | 59 | db |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
5 | 330630095090 | Fészekvésés, téglafalban, 0,015 m3-ig | 3 | db |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
6 | 330630095371 | Mérési jelölés, kirajzolás horonyvéséshez | 677 | m |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
7 | 330630095383 | Mérési jelölés, kirajzolás dobozhely részére | 118 | db |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
8 | 330630095395 | Mérési jelölés, kirajzolás fal-, és födémáttörés részére | 3 | db |  |  | 0 | 0 | 0
Munkanem összesen:

## Elektromosenergia-ellátás, vill
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Munkadíj egységár | Anyagköltség egységár | Munkadíj összesen | Anyagköltség összesen | Nettó díj összesen
1 | 710010696194 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 11-16 mm HYDRO-THERM beltéri Mü III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke | 120 | m |  |  | 0 | 0 | 0
|  | védőcső 13.5 mm, Kód: MU-III 13.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
2 | 710010696204 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 11-16 mm HYDRO-THERM beltéri Mü III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke | 461 | m |  |  | 0 | 0 | 0
|  | védőcső 16 mm, Kód: MU-III 16 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
3 | 710010697824 | Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, Névleges méret: Ø68 mm-ig, 2xØ68 mm-ig vagy négyzetes kivitelben, 30-60 mm mélységig, max. négyes sorolásig KAISER szerelvénydoboz téglafalba, öblös változat, R: 1069-02 | 59 | db |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
4 | 710010697945 | Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, Névleges méret: 70, 80, 100, 150, 200 mm 87, 107, 159, 240, 238 mm (70 - 300 mm) KAISER kötődoboz téglafalba, 70 mm átmérő, ömlesztett kiszerelés, R: 1172-31 | 49 | db |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
5 | 710011697671 | Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, falon kívül, bármely méretben IP 66 védettségig HYDRO-THERM beltéri sima elágazó doboz, nehéz kivitel, Müdn 100 mm, fúrt, Kód: 767-771 | 8 | db |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
6 | 710020716556 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 PannonCom-Kábel H07V-U | 1321 | m |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 450/750V 1x1,5 mm2, tömör rézvezetővel (MCu) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
7 | 710020716561 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 PannonCom-Kábel H07V-U | 1182 | m |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 450/750V 1x2,5 mm2, tömör rézvezetővel (MCu) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
8 | 710020716624 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 4-6 mm2 PannonCom-Kábel H07V-K | 294 | m |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 450/750V 1x6 mm2, hajlékony rézvezetővel (Mkh) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
9 | 710020716905 | Szigetelt vezeték elhelyezése közvetlen falhoronyba vagy falra fektetve, vakolat alá, 1-3 erű tömör rézvezetővel, dobozokkal és leágazó kötésekkel, szigetelési ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, | 127 | m |  |  | 0 | 0 | 0
|  | keresztmetszet: 1,5-2,5 mm2 PannonCom-Kábel MMFalCu 450/750V 3x1,5 mm2, tömör rézvezetővel |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
10 | 710030730845 | Moduláris elosztóblokk elhelyezése, kalapsínre szerelhető kivitelben, 2 pólusú LEGRAND Lexic elosztóblokk 2P 40A 17 furat R: 004881 | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
11 | 710033636185 | Fésűs sín felszerelése kismegszakítókra, 13 modul méretig LEGRAND Lexic fésűs sín villás 1P 12x1P (kat.szám:404911) | 4 | db |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
12 | 710052644083 | Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Falonkívüli mozgásérzékelős kapcsoló elhelyezése VI-KO IRENA falon kívüli állítható mozgásérzékelő, 180°-os, 12 m hatótáv., fehér, IP44, Csz: VT-277W | 3 | db |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
13 | 710050740074 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Kapcsoló/nyomó/csatlakozó betét elhelyezése fedéllel (keret nélkül), egypólusú LEGRAND Valena egypólusú kapcsoló fehér R: 774401 | 6 | db |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
14 | 710050740091 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Kapcsoló/nyomó/csatlakozó betét elhelyezése fedéllel (keret nélkül), egypólusú LEGRAND Valena egypólusú nyomó fehér R: 774411 | 3 | db |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
15 | 710050740573 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Kapcsoló/nyomó/csatlakozó betét elhelyezése fedéllel (keret nélkül), kétpólusú LEGRAND Valena kétpólusú kapcsoló fehér R: 774402 | 2 | db |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
16 | 710050740813 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Kapcsoló/nyomó/csatlakozó betét elhelyezése fedéllel (keret nélkül), kétáramkörös (csillár) LEGRAND Valena csillárkapcsoló fehér R: 774405 | 3 | db |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
17 | 710050741493 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Kapcsoló/nyomó/csatlakozó betét elhelyezése fedéllel (keret nélkül), konnektor LEGRAND Valena 2P+F csatlakozóaljzat fehér R: 774420 | 42 | db |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
18 | 710050752765 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Keret elhelyezése, (105) egyes keret, vízszintes LEGRAND Valena egyes keret vízszintes fehér R: 774451 | 58 | db |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
19 | 710050752833 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Keret elhelyezése, (105) egyes keret, vízszintes LEGRAND Valena IP44 egyes keret fehér R: 774450 | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
20 | 710063639493 | Távműködtetésű kapcsolók, időprogram kapcsolók, hőmérséklet kapcsolók kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése Schneider Electric Acti9 ITL 16A 1P 230VAC/110VDC impulzus relé, R: A9C30811 | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
21 | 710080780065 | Kismegszakítók és kiegészítők elhelyezése kalapsínes szerelőlapra,"B", "C" és "D" jelleggörbével, 10 kA, 16 kA, 25kA zárlati szilárdsággal, 1 pólusú Schneider Electric Acti9 iC60H 1P 6A B kismegszakító, R: A9F06106 | 3 | db |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
22 | 710080780070 | Kismegszakítók és kiegészítők elhelyezése kalapsínes szerelőlapra,"B", "C" és "D" jelleggörbével, 10 kA, 16 kA, 25kA zárlati szilárdsággal, 1 pólusú Schneider Electric Acti9 iC60H 1P 10A B kismegszakító, R: A9F06110 | 3 | db |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
23 | 710080780082 | Kismegszakítók és kiegészítők elhelyezése kalapsínes szerelőlapra,"B", "C" és "D" jelleggörbével, 10 kA, 16 kA, 25kA zárlati szilárdsággal, 1 pólusú Schneider Electric Acti9 iC60H 1P 16A B kismegszakító, R: A9F06116 | 4 | db |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
24 | 710080780201 | Kismegszakítók és kiegészítők elhelyezése kalapsínes szerelőlapra,"B", "C" és "D" jelleggörbével, 10 kA, 16 kA, 25kA zárlati szilárdsággal, 1 pólusú Schneider Electric Acti9 iC60H 1P 10A C kismegszakító, R: A9F07110 | 3 | db |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
25 | 710080780230 | Kismegszakítók és kiegészítők elhelyezése kalapsínes szerelőlapra,"B", "C" és "D" jelleggörbével, 10 kA, 16 kA, 25kA zárlati szilárdsággal, 1 pólusú Schneider Electric Acti9 iC60H 1P 25A C kismegszakító, R: A9F07125 | 3 | db |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
26 | 710080782426 | Áram-védőkapcsolók elhelyezése, váltakozó- és pulzáló egyenáramú kioldásra, gyorskioldással (6...40 ms), 6 kA zárlati szilárdsággal, 2 pólusú Schneider Electric Acti9 iID 2P 25A 30mA A-típus áramvédő, R: A9Z21225 | 3 | db |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
27 | 710080782443 | Áram-védőkapcsolók elhelyezése, váltakozó- és pulzáló egyenáramú kioldásra, gyorskioldással (6...40 ms), 6 kA zárlati szilárdsággal, 2 pólusú Schneider Electric Acti9 iID 2P 40A 30mA A-típus áramvédő, R: A9Z21240 | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
28 | 710092737983 | Áramköri kiselosztók falon kívüli elhelyezéssel, kalapsínes szerelőlappal, N- és PE sínnel, max. 63A-ig, IP 30/IP 40 védettséggel, (kismegszakítók, védőkapcsolók, távkapcsolók stb. számára) üresen, kiselosztók 36-39 egység Schneider Electric Mini Pragma | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 3 sor 12 modul falon kívüli átlátszó ajtóval PEN sínnel fehér, komplett, R: MIP12312T |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
29 | 710092738041 | Áramköri kiselosztók falba süllyesztett kivitelben, kalapsínes szerelőlappal,N- és PE sínnel, max. 63A-ig, IP 30, IP 40 védettséggel(kismegszakítók, védőkapcsolók, távkapcsolók stb. számára), üresen, kiselosztók 12-18 egység között Schneider Electric | 2 | db |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Mini Pragma 2 sor 12 modul süllyesztett átlátszó ajtóval PEN sínnel fehér, komplett, R: MIP22212T |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
30 | 710090789520 | Fogyasztásmérő szekrény elhelyezése, (fogyasztásmérő beépítése nélkül) IP 54 védettséggel, műanyagból, 300 x 600 mm-ig HENSEL Mi 72202-0 fogyasztásmérő szekrény, körvonalméret: 300 x 300 mm, 1 db egyfázisú mérő számára, nyith.ajtóval, EAN: 5999010930061 | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
31 | 710120816532 | Motorbekötés ellenőrzése háromszori próbával | 5 | db |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
32 | 710130816565 | Villámhárító felfogóvezető szerelése, előre elkészített tartószerkezetre, sodronyból, kör- vagy laposacélból, meredek tetőn, tartóra szerelve, 60 mm2-ig OBO horganyzott köracél, 8 mm, RD8, R.sz.: 5021081 | 60 | m |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
33 | 710130817105 | Villámhárító levezető szerelése, előre elkészített tartószerkezetre, sodronyból, kör- vagy laposacélból, épületszerkezeten kívül, tartóra szerelve, 60 mm2-ig OBO horganyzott köracél, 8 mm, RD8, R.sz.: 5021081 | 38 | m |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
34 | 710130817875 | Földelő- és/vagy védővezető szerelése, előre elkészített tartószerkezetre, sodronyból vagy köracélból, 300 mm2-ig (átmérő: 20 mm-ig) OBO horganyzott köracél, 10 mm, RD 10, R.sz.: 5021103 | 29 | m |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
35 | 710130818376 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, felfogórúd szívócsúccsal OBO 1,5 m-es acélrúd, 16 mm, köracél csatlakozóval, 101/F-1500, R.sz.: 5424151 és 5304105 | 3 | db |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
36 | 710130818686 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, bádogszegély, esőcsatorna bekötése OBO bádogszegély bekötő bilincs, 10 mm vastagságig, 8/10 mm köracélhoz, R.sz.: 5317207 | 2 | db |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
37 | 710130818834 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, földelő rúd vagy cső, 4 m hosszúságig OBO keresztföldelő, 3 m hosszú, 50x50 mm, köracél csatlakozóval, R.sz.: 5003040 és 5304105 | 3 | db |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
38 | 710130818943 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, védőburkolat elhelyezése 35x35x4 mm L szelvényből 1,5 m hosszú | 2 | db |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
39 | 710130818972 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, mérési hely kialakítása (vizsgáló összekötő) OBO vizsgáló összekötő, 2 csavaros, 8/10-es köracélhoz, R.sz.: 5315506 | 3 | db |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
40 | 710130819473 | Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, nagykiterjedésű fémtárgy földelő kötése | 3 | db |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
41 | 710130819490 | Villám és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése | 93 | mp* |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
42 | 710130819616 | Villámvédelmi hálózat tartószerkezeteinek szerelése, levezető téglaszerkezetbe rögzített bilinccsel OBO vezetéktartó, 8/10 mm körvezetőhöz, 150 mm hosszú, becsavarható, R.sz.: 5227151 | 14 | db |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
43 | 710130819754 | Villámvédelmi hálózat tartószerkezeteinek szerelése, cserép alá akasztható bilinccsel OBO vezetéktartó cserépfedésű tetőhöz, 8/10 mm körvezetőhöz, 280 mm hosszú, R.sz.: 5215587 | 10 | db |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
44 | 710130819810 | Villámvédelmi hálózat tartószerkezeteinek szerelése, kúpcserépre rögzíthető bilinccsel OBO vezetéktartó kúpcseréphez, 8/10 mm körvezetőhöz, R.sz.: 5202515 | 40 | db |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
45 | 710130819846 | Villám- és érintésvédelmi hálózatok, nagyenergiájú túlfeszültség-levezető elhelyezése feszültségmentes kapcsolótérben, kalapsínre szerelve, hálózatok védelmére, 1 fázisú, 3 vezetős (B fokozat) OBO varisztoros túlfeszültség-levezető, 5 év garanciával, 1xV | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 25-B+C/, R.sz.: 5094457 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
46 | 71-010-1.6-0146101-K | Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, tükrös, nyitott, LED-es kivitelben LUXIONA MATRIX LED 5200lumen | 20 | db |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
47 | 71-010-2.7-0141201-K | Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, LED-es kivitelben LUXIONA LOTOS ELEGANCE ROUND 1200lumen EVG | 8 | db |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
48 | 71-010-2.7-0141202-K | Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, LED-es kivitelben LUXIONA LOTOS ELEGANCE ROUND 1800lumen EVG | 9 | db |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
49 | 71-010-12.11.1.1.6-0548521-K | (Akkumulátoros vészvilágítás) Tartalék világítási lámpatestek elhelyezése, saját akkumulátoros, készenléti üzemű, falon kívüli kivitelben, LED-es NORMALUX ELECRAPLANA 1,5W LED oldalfali | 4 | db |  |  | 0 | 0 | 0
Munkanem összesen:

## Napelem
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Munkadíj egységár | Anyagköltség egységár | Munkadíj összesen | Anyagköltség összesen | Nettó díj összesen
1 | Árajánlatos | Napelem - Energetica E-2000 250 W | 12 | db |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Árajánlatos | Inverter ABB PVI-3.0-TL-OUTD Össz. telj. 3000 W | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Árajánlatos | Biztonságtechnika (Áramkörvédelem OTSZ szerint) | 3 | db |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Árajánlatos | Profinal Alumínium System + Solar kompatibilis vezetőtechnika | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Árajánlatos | Teljes telepítési, szerelési díj | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: | [6 empty] | 0